**УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!**

**Управляющая организация ООО ЖК «Лидер С» в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 11 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» доводит до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые необходимо провести.**

**Уважаемые собственники, предлагаем вам на рассмотрение, разработанный перечень по энергетическому обследованию, выполненный специализированной организацией ООО «Энергоаудит» для вашего дома.**

**Перечень**

**мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества**

**в многоквартирном доме № 6 б ул. Гайдара, г. Сосногорск.**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Цель мероприятия** | **Применяемые технологии, оборудования, материалы** | **Сумма капиталовложений (тыс.руб.)** | **Источник финансирования** | **Исполнители мероприятий** | **Характер эксплуатации после реализации мероприятия** | **Информация о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме** | | | | | | |  |
|  | Замена ламп ДРЛ на аналогичные светодиодные лампы | Экономия электроэнергии улучшение качества освещения | Светодиодные лампы | 3,68 | Средства собственников помещений | Управляющая организация, после принятия решения о реализации мероприятия общим собранием собственников | Периодическая проверка, содержание и ремонт | Выполнена установка в кол-ве – 2 шт. |
|  | Установка фотореле на уличное освещение | Экономия электроэнергии | Установка фотореле | 0,60 | Средства собственников помещений | Управляющая организация, после принятия решения о реализации мероприятия общим собранием собственников | Периодическая проверка, содержание и ремонт | Выполнена установка в кол-ве – 2 шт. |
|  | Замена ламп накаливания на светодиодные лампы (или компактные энергосберегающие лампы) | Экономия электроэнергии улучшение качества освещения | Светодиодные лампы или компактные люминесцентные лампы | 2,20 | Средства собственников помещений | Управляющая организация, после принятия решения о реализации мероприятия общим собранием собственников | Периодическая проверка, содержание и ремонт |  |
|  | Установка общедомового (коллективного) прибора учета электроэнергии | Экономия потребления и рациональное использование электрической энергии | Современный прибор учета электрической энергии, наиболее соответствующий условиям эксплуатации | - | Средства собственников помещений | Управляющая организация после принятия решения о реализации мероприятий общим собранием собственников | Своевременная проверка, замена, ремонт | Установлен прибор учета электроэнергии  ЕМ-1023 №7200049765 |
|  | Установка общедомового (коллективного) прибора учета тепловой энергии | Экономия потребления и рациональное использование тепловой энергии | Современный прибор учета тепловой энергии, наиболее соответствующий условиям эксплуатации (определяется проектом) | 125,52 | Средства собственников помещений | Управляющая организация, после принятия решения о реализации мероприятия общим собранием собственников | Своевременная поверка, замена, ремонт | Не предоставляется технически возможным |
|  | Проведение промывки, химической очистки систем отопления | Экономия тепловой энергии | Химическая без разборная промывка отопления | 30,0 | Средства собственников помещений | Управляющая организация, после принятия решения о реализации мероприятия общим собранием собственников | Не требуется | Требуется принятие решения общего собрания собственников |
|  | Установка смесительного узла погодного регулирования | Экономия тепловой энергии | Установка СУПР (смесительный узел погодного регулирования) | 250,0 | Средства собственников помещений | Управляющая организация, после принятия решения о реализации мероприятия общим собранием собственников | Периодический осмотр, ремонт | Не предоставляется технически возможным |
|  | Установка термостатических вентилей на радиаторы отопления | Экономия тепловой энергии | Термостатические вентили во всех квартирах МКД | 129,6 | Средства собственников помещений | Собственники помещений | Периодический осмотр, ремонт | Требуется принятие решения общего собрания собственников |
|  | Установка отражающей изоляции «Фольгоизолон» за радиаторные батареи | Экономия тепловой энергии | Теплоизоляционные материалы фольгоизолон | 16,2 | Средства собственников помещений | Собственники помещений | Периодический осмотр, ремонт | Разъяснение собственникам об улучшении микроклимата в помещениях |
|  | Устройство теплоизоляции ВДИС (теплоснабжения) | Экономия тепловой энергии | Теплоизоляционные материалы | 151,13 | Средства собственников помещений | Управляющая организация, после принятия решения о реализации мероприятия общим собранием собственников | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено – июль 2018 г. удовлетворительное состояние |
|  | Устройство теплоизоляции ВДИС (ГВС) | Экономия тепловой энергии | Теплоизоляционные материалы | 79,27 | Средства собственников помещений | Управляющая организация, после принятия решения о реализации мероприятия общим собранием собственников | Периодический осмотр, ремонт | Имеется, удовлетворительное (выполнена в июле 2019 г.) |
|  | Разработка мероприятий по энергосбережению | Экономия тепловой энергии | Разработка мероприятий по энергосбережению | - | Средства собственников помещений | Управляющая организация, после принятия решения о реализации мероприятия общим собранием собственников | Осмотр | В план на 2021 г. |
|  |  |  |  | **788,20** |  |  |  |  |

**УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!**

**Обращаем Ваше внимание на то, что, получив информацию о мероприятиях по энергосбережению, для реализации Федерального закона № 261 ФЗ от 11.11.2009 года собственники могут подать свои письменные предложения для дополнения «Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении многоквартирного дома». С более детальным перечнем работ и о примерной стоимости и сроках окупаемости мероприятий по энергосбережению можно ознакомиться в ООО ЖК «Лидер С» в рабочее время с 830 до 1700. Перерыв на обед с 1200 до 1300 час.**

***Март 2021 г. Администрация ООО ЖК «Лидер С»***